PL-5502                        PL55 × 2冷光燈

□規格說明□

  55W × 2管 冷光燈

  電源輸入：AC 230V ~ 240V 50/60Hz

  額定電流：1A

  光源: PL55W × 2 (3200°K / 5200°K)

  採用平光鏡面反射鋁板

  外殼材質：烤漆鐵板

  總諧波失真：10%

  功率因數：98%

  額定燈管電流：0.3A

  預熱時間：小於2秒

  外觀尺寸：650 × 200 × 100 mm  (L×W×H)

  燈體重量：12 kg