## Magic         ____

### User manual

PL-5504D

55W x 4管 調光型冷光燈

55W x 4 dimming luminescence lighting

Magic Electronic Co., Ltd.

PL-5504D                 注意事項

為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

- 即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆

沒有和交流電源隔離。

PL-5504D                   功能說明

◆ 55W × 4管 調光型冷光燈

◆ 電源輸入：AC 220V ~ 240V

◆ 電源頻率：50/60Hz

◆ 額定輸入電流：2A

◆ 額定最大環境操作溫度ta：65°

◆ 光源：PL55W × 4 (3200°K / 5200°K)

◆ 採用平光鏡面反射鋁板，以提高亮度

◆ 手把採用止滑煞車盤，加強固定

◆ 外殼材質採用烤漆鐵板

◆ 採用OSRAM之調光型安定器

◆ 總諧波失真低於10%

◆ 功率因數：99%

◆ 額定燈管電流：0.3A

◆ 預熱時間：等於0.5秒

◆ 具自我調光旋鈕

◆ 通過EMC及TUV測試，具   認證

◆ 控制方式：0 ~ 10V ≦ 0.6mA

◆ 調光信號：DMX512 (1990)

◆ 外觀尺寸：610L × 320W × 100H mm

◆ 燈體重量：16.5 kg

- 本產品合適於室內照明使用

PL-5504D                        正面圖視

PL-5504D                         背面圖視

DMX512 信號位址撥碼表

| DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 | DMX 位 址 | 撥 碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1234567890 |  | 1234567890 |  | 1234567890 |  | 1234567890 |  | 1234567890 |  | 1234567890 |  | 1234567890 |
| 1 | 1000000000 | 76 | 0011001000 | 151 | 1110100100 | 226 | 0100011100 | 301 | 1011010010 | 376 | 0001111010 | 451 | 1100001110 |
| 2 | 0100000000 | 77 | 1011001000 | 152 | 0001100100 | 227 | 1100011100 | 302 | 0111010010 | 377 | 1001111010 | 452 | 0010001110 |
| 3 | 1100000000 | 78 | 0111001000 | 153 | 1001100100 | 228 | 0010011100 | 303 | 1111010010 | 378 | 0101111010 | 453 | 1010001110 |
| 4 | 0010000000 | 79 | 1111001000 | 154 | 0101100100 | 229 | 1010011100 | 304 | 0000110010 | 379 | 1101111010 | 454 | 0110001110 |
| 5 | 1010000000 | 80 | 0000101000 | 155 | 1101100100 | 230 | 0110011100 | 305 | 1000110010 | 380 | 0011111010 | 455 | 1110001110 |
| 6 | 0110000000 | 81 | 1000101000 | 156 | 0011100100 | 231 | 1110011100 | 306 | 0100110010 | 381 | 1011111010 | 456 | 0001001110 |
| 7 | 1110000000 | 82 | 0100101000 | 157 | 1011100100 | 232 | 0001011100 | 307 | 1100110010 | 382 | 0111111010 | 457 | 1001001110 |
| 8 | 0001000000 | 83 | 1100101000 | 158 | 0111100100 | 233 | 1001011100 | 308 | 0010110010 | 383 | 1111111010 | 458 | 0101001110 |
| 9 | 1001000000 | 84 | 0010101000 | 159 | 1111100100 | 234 | 0101011100 | 309 | 1010110010 | 384 | 0000000110 | 459 | 1101001110 |
| 10 | 0101000000 | 85 | 1010101000 | 160 | 0000010100 | 235 | 1101011100 | 310 | 0110110010 | 385 | 1000000110 | 460 | 0011001110 |
| 11 | 1101000000 | 86 | 0110101000 | 161 | 1000010100 | 236 | 0011011100 | 311 | 1110110010 | 386 | 0100000110 | 461 | 1011001110 |
| 12 | 0011000000 | 87 | 1110101000 | 162 | 0100010100 | 237 | 1011011100 | 312 | 0001110010 | 387 | 1100000110 | 462 | 0111001110 |
| 13 | 1011000000 | 88 | 0001101000 | 163 | 1100010100 | 238 | 0111011100 | 313 | 1001110010 | 388 | 0010000110 | 463 | 1111001110 |
| 14 | 0111000000 | 89 | 1001101000 | 164 | 0010010100 | 239 | 1111011100 | 314 | 0101110010 | 389 | 1010000110 | 464 | 0000101110 |
| 15 | 1111000000 | 90 | 0101101000 | 165 | 1010010100 | 240 | 0000111100 | 315 | 1101110010 | 390 | 0110000110 | 465 | 1000101110 |
| 16 | 0000100000 | 91 | 1101101000 | 166 | 0110010100 | 241 | 1000111100 | 316 | 0011110010 | 391 | 1110000110 | 466 | 0100101110 |
| 17 | 1000100000 | 92 | 0011101000 | 167 | 1110010100 | 242 | 0100111100 | 317 | 1011110010 | 392 | 0001000110 | 467 | 1100101110 |
| 18 | 0100100000 | 93 | 1011101000 | 168 | 0001010100 | 243 | 1100111100 | 318 | 0111110010 | 393 | 1001000110 | 468 | 0010101110 |
| 19 | 1100100000 | 94 | 0111101000 | 169 | 1001010100 | 244 | 0010111100 | 319 | 1111110010 | 394 | 0101000110 | 469 | 1010101110 |
| 20 | 0010100000 | 95 | 1111101000 | 170 | 0101010100 | 245 | 1010111100 | 320 | 0000001010 | 395 | 1101000110 | 470 | 0110101110 |
| 21 | 1010100000 | 96 | 0000011000 | 171 | 1101010100 | 246 | 0110111100 | 321 | 1000001010 | 396 | 0011000110 | 471 | 1110101110 |
| 22 | 0110100000 | 97 | 1000011000 | 172 | 0011010100 | 247 | 1110111100 | 322 | 0100001010 | 397 | 1011000110 | 472 | 0001101110 |
| 23 | 1110100000 | 98 | 0100011000 | 173 | 1011010100 | 248 | 0001111100 | 323 | 1100001010 | 398 | 0111000110 | 473 | 1001101110 |
| 24 | 0001100000 | 99 | 1100011000 | 174 | 0111010100 | 249 | 1001111100 | 324 | 0010001010 | 399 | 1111000110 | 474 | 0101101110 |
| 25 | 1001100000 | 100 | 0010011000 | 175 | 1111010100 | 250 | 0101111100 | 325 | 1010001010 | 400 | 0000100110 | 475 | 1101101110 |
| 26 | 0101100000 | 101 | 1010011000 | 176 | 0000110100 | 251 | 1101111100 | 326 | 0110001010 | 401 | 1000100110 | 476 | 0011101110 |
| 27 | 1101100000 | 102 | 0110011000 | 177 | 1000110100 | 252 | 0011111100 | 327 | 1110001010 | 402 | 0100100110 | 477 | 1011101110 |
| 28 | 0011100000 | 103 | 1110011000 | 178 | 0100110100 | 253 | 1011111100 | 328 | 0001001010 | 403 | 1100100110 | 478 | 0111101110 |
| 29 | 1011100000 | 104 | 0001011000 | 179 | 1100110100 | 254 | 0111111100 | 329 | 1001001010 | 404 | 0010100110 | 479 | 1111101110 |
| 30 | 0111100000 | 105 | 1001011000 | 180 | 0010110100 | 255 | 1111111100 | 330 | 0101001010 | 405 | 1010100110 | 480 | 0000011110 |
| 31 | 1111100000 | 106 | 0101011000 | 181 | 1010110100 | 256 | 0000000010 | 331 | 1101001010 | 406 | 0110100110 | 481 | 1000011110 |
| 32 | 0000010000 | 107 | 1101011000 | 182 | 0110110100 | 257 | 1000000010 | 332 | 0011001010 | 407 | 1110100110 | 482 | 0100011110 |
| 33 | 1000010000 | 108 | 0011011000 | 183 | 1110110100 | 258 | 0100000010 | 333 | 1011001010 | 408 | 0001100110 | 483 | 1100011110 |
| 34 | 0100010000 | 109 | 1011011000 | 184 | 0001110100 | 259 | 1100000010 | 334 | 0111001010 | 409 | 1001100110 | 484 | 0010011110 |
| 35 | 1100010000 | 110 | 0111011000 | 185 | 1001110100 | 260 | 0010000010 | 335 | 1111001010 | 410 | 0101100110 | 485 | 1010011110 |
| 36 | 0010010000 | 111 | 1111011000 | 186 | 0101110100 | 261 | 1010000010 | 336 | 0000101010 | 411 | 1101100110 | 486 | 0110011110 |
| 37 | 1010010000 | 112 | 0000111000 | 187 | 1101110100 | 262 | 0110000010 | 337 | 1000101010 | 412 | 0011100110 | 487 | 1110011110 |
| 38 | 0110010000 | 113 | 1000111000 | 188 | 0011110100 | 263 | 1110000010 | 338 | 0100101010 | 413 | 1011100110 | 488 | 0001011110 |
| 39 | 1110010000 | 114 | 0100111000 | 189 | 1011110100 | 264 | 0001000010 | 339 | 1100101010 | 414 | 0111100110 | 489 | 1001011110 |
| 40 | 0001010000 | 115 | 1100111000 | 190 | 0111110100 | 265 | 1001000010 | 340 | 0010101010 | 415 | 1111100110 | 490 | 0101011110 |
| 41 | 1001010000 | 116 | 0010111000 | 191 | 1111110100 | 266 | 0101000010 | 341 | 1010101010 | 416 | 0000010110 | 491 | 1101011110 |
| 42 | 0101010000 | 117 | 1010111000 | 192 | 0000001100 | 267 | 1101000010 | 342 | 0110101010 | 417 | 1000010110 | 492 | 0011011110 |
| 43 | 1101010000 | 118 | 0110111000 | 193 | 1000001100 | 268 | 0011000010 | 343 | 1110101010 | 418 | 0100010110 | 493 | 1011011110 |
| 44 | 0011010000 | 119 | 1110111000 | 194 | 0100001100 | 269 | 1011000010 | 344 | 0001101010 | 419 | 1100010110 | 494 | 0111011110 |
| 45 | 1011010000 | 120 | 0001111000 | 195 | 1100001100 | 270 | 0111000010 | 345 | 1001101010 | 420 | 0010010110 | 495 | 1111011110 |
| 46 | 0111010000 | 121 | 1001111000 | 196 | 0010001100 | 271 | 1111000010 | 346 | 0101101010 | 421 | 1010010110 | 496 | 0000111110 |
| 47 | 1111010000 | 122 | 0101111000 | 197 | 1010001100 | 272 | 0000100010 | 347 | 1101101010 | 422 | 0110010110 | 497 | 1000111110 |
| 48 | 0000110000 | 123 | 1101111000 | 198 | 0110001100 | 273 | 1000100010 | 348 | 0011101010 | 423 | 1110010110 | 498 | 0100111110 |
| 49 | 1000110000 | 124 | 0011111000 | 199 | 1110001100 | 274 | 0100100010 | 349 | 1011101010 | 424 | 0001010110 | 499 | 1100111110 |
| 50 | 0100110000 | 125 | 1011111000 | 200 | 0001001100 | 275 | 1100100010 | 350 | 0111101010 | 425 | 1001010110 | 500 | 0010111110 |
| 51 | 1100110000 | 126 | 0111111000 | 201 | 1001001100 | 276 | 0010100010 | 351 | 1111101010 | 426 | 0101010110 | 501 | 1010111110 |
| 52 | 0010110000 | 127 | 1111111000 | 202 | 0101001100 | 277 | 1010100010 | 352 | 0000011010 | 427 | 1101010110 | 502 | 0110111110 |
| 53 | 1010110000 | 128 | 0000000100 | 203 | 1101001100 | 278 | 0110100010 | 353 | 1000011010 | 428 | 0011010110 | 503 | 1110111110 |
| 54 | 0110110000 | 129 | 1000000100 | 204 | 0011001100 | 279 | 1110100010 | 354 | 0100011010 | 429 | 1011010110 | 504 | 0001111110 |
| 55 | 1110110000 | 130 | 0100000100 | 205 | 1011001100 | 280 | 0001100010 | 355 | 1100011010 | 430 | 0111010110 | 505 | 1001111110 |
| 56 | 0001110000 | 131 | 1100000100 | 206 | 0111001100 | 281 | 1001100010 | 356 | 0010011010 | 431 | 1111010110 | 506 | 0101111110 |
| 57 | 1001110000 | 132 | 0010000100 | 207 | 1111001100 | 282 | 0101100010 | 357 | 1010011010 | 432 | 0000110110 | 507 | 1101111110 |
| 58 | 0101110000 | 133 | 1010000100 | 208 | 0000101100 | 283 | 1101100010 | 358 | 0110011010 | 433 | 1000110110 | 508 | 0011111110 |
| 59 | 1101110000 | 134 | 0110000100 | 209 | 1000101100 | 284 | 0011100010 | 359 | 1110011010 | 434 | 0100110110 | 509 | 1011111110 |
| 60 | 0011110000 | 135 | 1110000100 | 210 | 0100101100 | 285 | 1011100010 | 360 | 0001011010 | 435 | 1100110110 | 510 | 0111111110 |
| 61 | 1011110000 | 136 | 0001000100 | 211 | 1100101100 | 286 | 0111100010 | 361 | 1001011010 | 436 | 0010110110 | 511 | 1111111110 |
| 62 | 0111110000 | 137 | 1001000100 | 212 | 0010101100 | 287 | 1111100010 | 362 | 0101011010 | 437 | 1010110110 | 512 | test mode |
| 63 | 1111110000 | 138 | 0101000100 | 213 | 1010101100 | 288 | 0000010010 | 363 | 1101011010 | 438 | 0110110110 |  |  |
| 64 | 0000001000 | 139 | 1101000100 | 214 | 0110101100 | 289 | 1000010010 | 364 | 0011011010 | 439 | 1110110110 |  |  |
| 65 | 1000001000 | 140 | 0011000100 | 215 | 1110101100 | 290 | 0100010010 | 365 | 1011011010 | 440 | 0001110110 |  |  |
| 66 | 0100001000 | 141 | 1011000100 | 216 | 0001101100 | 291 | 1100010010 | 366 | 0111011010 | 441 | 1001110110 |  |  |
| 67 | 1100001000 | 142 | 0111000100 | 217 | 1001101100 | 292 | 0010010010 | 367 | 1111011010 | 442 | 0101110110 |  |  |
| 68 | 0010001000 | 143 | 1111000100 | 218 | 0101101100 | 293 | 1010010010 | 368 | 0000111010 | 443 | 1101110110 |  |  |
| 69 | 1010001000 | 144 | 0000100100 | 219 | 1101101100 | 294 | 0110010010 | 369 | 1000111010 | 444 | 0011110110 |  |  |
| 70 | 0110001000 | 145 | 1000100100 | 220 | 0011101100 | 295 | 1110010010 | 370 | 0100111010 | 445 | 1011110110 |  |  |
| 71 | 1110001000 | 146 | 0100100100 | 221 | 1011101100 | 296 | 0001010010 | 371 | 1100111010 | 446 | 0111110110 |  |  |
| 72 | 0001001000 | 147 | 1100100100 | 222 | 0111101100 | 297 | 1001010010 | 372 | 0010111010 | 447 | 1111110110 |  |  |
| 73 | 1001001000 | 148 | 0010100100 | 223 | 1111101100 | 298 | 0101010010 | 373 | 1010111010 | 448 | 0000001110 |  |  |
| 74 | 0101001000 | 149 | 1010100100 | 224 | 0000011100 | 299 | 1101010010 | 374 | 0110111010 | 449 | 1000001110 |  |  |
| 75 | 1101001000 | 150 | 0110100100 | 225 | 1000011100 | 300 | 0011010010 | 375 | 1110111010 | 450 | 0100001110 |  |  |

# Text boxes

< 正面葉片展開圖 >

< 側視圖 >

遮光葉片

< 正面圖 >

手把

固定螺絲

固定煞車盤

PL55W燈管

DMX位址撥碼

DMX輸出接頭

DMX輸入接頭

Magic    PL-5504D

Main Power : AC 220V

Power frequency :50 / 60Hz

Power current :2A

Work temperature ta: 65∘

直流電源指示燈

DMX信號指示燈

保險絲

兩管或四管切換開關

AC電源輸入

接地

AC電源開關

自我調光旋鈕

<背面圖>

F