Magic                 
User manual 
                                     

 DP-2408X 
  24 迴路LED電源解碼器 
                                             24 Channels 8 ports LED-DMX Power Pack

Magic Electronic Co., Ltd.
 DP-2408X                   注意事項 
為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。
請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。
絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。
請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。
機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。
請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。
請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。
長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。
為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。
請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。
警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆

沒有和交流電源隔離。

 DP-2408X                              規格說明 













· LED 24迴路8組輸出DMX512電源驅動器 

· DMX迴路設定採用指撥開關方式 

· DMX信號指示燈 

· 內建16組程式變化 (含固定顏色) 

· 具漸變及快變切換控制 

· 8段速度切換控制 

· DMX 輸入及輸出方式：XLR 3pin 

· 輸出連接方式：4 pin迷你端子 (可選擇出線方式) 

· 輸出電壓：DC 5V / 12V / 24V (出廠設定) 

· 總輸出功率：300W 

· 電源輸入：AC 110V或220V (可切換) 

· 外觀尺寸：320 * 190 * 90 mm ( L * W * H ) 

· 重量：5 kg
 DP-2408X                             信號連接 





 DP-2408X                             連接說明 

 6 pin - mini DIN  for DC 12V & data

 5 pin – XLR / M  for DC 12V & data


 3 pin – XLR / M  for DMX512 in


 3 pin - XLR / F  for DMX512 out


	DC power

&

data 

cable
	Model
	Length  ( L )
	Plug
	

	
	FCL-303R / FCL-603R
	15 cm
	6 pin - mini DIN
	

	
	FCL-307R / FCL-607R
	1.5 meter
	6 pin - mini DIN
	

	
	FCL-907R / FCL-1207R
	2 meter
	5 pin-XLR
	

	DMX

512 

cable
	FCL-607RX
	45 cm
	3 pin-XLR
	

	
	FCL-907RX
	45 cm
	3 pin-XLR
	

	
	FCL-607RXD
	45 cm
	3 pin-XLR
	


 DP-2408X                             內部測試功能 
	DIP-10
	ON : 測試    OFF : DMX 

	DIP-9
	無功能

	DIP-8
	  速度-慢 ( 參考表格 三 ) 

	DIP-7
	速度-慢 ( 參考表格 三 )

	DIP-6
	速度-慢 ( 參考表格 三 )

	DIP-5
	漸亮漸暗

	DIP-4
	內部功能 ( 參考表格二 )

	DIP-3
	內部功能 ( 參考表格二 )

	DIP-2
	內部功能 ( 參考表格二 )

	DIP-1
	內部功能 ( 參考表格二 )


                            ( 表格 一 )
         
	指撥開關
	內部功能

	1
	2
	3
	4
	

	0
	0
	0
	0
	全部功能

	1
	0
	0
	0
	紅

	0
	1
	0
	0
	綠

	1
	1
	0
	0
	紅+綠

	0
	0
	1
	0
	藍

	1
	0
	1
	0
	紅+藍

	0
	1
	1
	0
	藍+綠

	1
	1
	1
	0
	整體變色

	0
	0
	0
	1
	來回流水跳

	1
	0
	0
	1
	紅 (閃爍)

	0
	1
	0
	1
	綠 (閃爍)

	1
	1
	0
	1
	紅+綠 (閃爍)

	0
	0
	1
	1
	藍 (閃爍)

	1
	0
	1
	1
	藍+綠 (閃爍)

	0
	1
	1
	1
	藍+綠 (閃爍)

	1
	1
	1
	1
	彩虹跳法

	指撥開關
	速度

	6
	7
	8
	

	0
	0
	0
	速度-1 (最快)

	1
	0
	0
	速度-2

	0
	1
	0
	速度-3

	1
	1
	0
	速度-4

	0
	0
	1
	速度-5

	1
	0
	1
	速度-6

	0
	1
	1
	速度-7

	1
	1
	1
	速度-8 (最慢)



DMX512 信號位址撥碼表 (一)

	DMX位 址
	撥  碼
	DMX

位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼

	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890

	1
	1000000000
	51
	1100110000
	101
	1010011000
	151
	1110100100
	201
	1001001100

	2
	0100000000
	52
	0010110000
	102
	0110011000
	152
	0001100100
	202
	0101001100

	3
	1100000000
	53
	1010110000
	103
	1110011000
	153
	1001100100
	203
	1101001100

	4
	0010000000
	54
	0110110000
	104
	0001011000
	154
	0101100100
	204
	0011001100

	5
	1010000000
	55
	1110110000
	105
	1001011000
	155
	1101100100
	205
	1011001100

	6
	0110000000
	56
	0001110000
	106
	0101011000
	156
	0011100100
	206
	0111001100

	7
	1110000000
	57
	1001110000
	107
	1101011000
	157
	1011100100
	207
	1111001100

	8
	0001000000
	58
	0101110000
	108
	0011011000
	158
	0111100100
	208
	0000101100

	9
	1001000000
	59
	1101110000
	109
	1011011000
	159
	1111100100
	209
	1000101100

	10
	0101000000
	60
	0011110000
	110
	0111011000
	160
	0000010100
	210
	0100101100

	11
	1101000000
	61
	1011110000
	111
	1111011000
	161
	1000010100
	211
	1100101100

	12
	0011000000
	62
	0111110000
	112
	0000111000
	162
	0100010100
	212
	0010101100

	13
	1011000000
	63
	1111110000
	113
	1000111000
	163
	1100010100
	213
	1010101100

	14
	0111000000
	64
	0000001000
	114
	0100111000
	164
	0010010100
	214
	0110101100

	15
	1111000000
	65
	1000001000
	115
	1100111000
	165
	1010010100
	215
	1110101100

	16
	0000100000
	66
	0100001000
	116
	0010111000
	166
	0110010100
	216
	0001101100

	17
	1000100000
	67
	1100001000
	117
	1010111000
	167
	1110010100
	217
	1001101100

	18
	0100100000
	68
	0010001000
	118
	0110111000
	168
	0001010100
	218
	0101101100

	19
	1100100000
	69
	1010001000
	119
	1110111000
	169
	1001010100
	219
	1101101100

	20
	0010100000
	70
	0110001000
	120
	0001111000
	170
	0101010100
	220
	0011101100

	21
	1010100000
	71
	1110001000
	121
	1001111000
	171
	1101010100
	221
	1011101100

	22
	0110100000
	72
	0001001000
	122
	0101111000
	172
	0011010100
	222
	0111101100

	23
	1110100000
	73
	1001001000
	123
	1101111000
	173
	1011010100
	223
	1111101100

	24
	0001100000
	74
	0101001000
	124
	0011111000
	174
	0111010100
	224
	0000011100

	25
	1001100000
	75
	1101001000
	125
	1011111000
	175
	1111010100
	225
	1000011100

	26
	0101100000
	76
	0011001000
	126
	0111111000
	176
	0000110100
	226
	0100011100

	27
	1101100000
	77
	1011001000
	127
	1111111000
	177
	1000110100
	227
	1100011100

	28
	0011100000
	78
	0111001000
	128
	0000000100
	178
	0100110100
	228
	0010011100

	29
	1011100000
	79
	1111001000
	129
	1000000100
	179
	1100110100
	229
	1010011100

	30
	0111100000
	80
	0000101000
	130
	0100000100
	180
	0010110100
	230
	0110011100

	31
	1111100000
	81
	1000101000
	131
	1100000100
	181
	1010110100
	231
	1110011100

	32
	0000010000
	82
	0100101000
	132
	0010000100
	182
	0110110100
	232
	0001011100

	33
	1000010000
	83
	1100101000
	133
	1010000100
	183
	1110110100
	233
	1001011100

	34
	0100010000
	84
	0010101000
	134
	0110000100
	184
	0001110100
	234
	0101011100

	35
	1100010000
	85
	1010101000
	135
	1110000100
	185
	1001110100
	235
	1101011100

	36
	0010010000
	86
	0110101000
	136
	0001000100
	186
	0101110100
	236
	0011011100

	37
	1010010000
	87
	1110101000
	137
	1001000100
	187
	1101110100
	237
	1011011100

	38
	0110010000
	88
	0001101000
	138
	0101000100
	188
	0011110100
	238
	0111011100

	39
	1110010000
	89
	1001101000
	139
	1101000100
	189
	1011110100
	239
	1111011100

	40
	0001010000
	90
	0101101000
	140
	0011000100
	190
	0111110100
	240
	0000111100

	41
	1001010000
	91
	1101101000
	141
	1011000100
	191
	1111110100
	241
	1000111100

	42
	0101010000
	92
	0011101000
	142
	0111000100
	192
	0000001100
	242
	0100111100

	43
	1101010000
	93
	1011101000
	143
	1111000100
	193
	1000001100
	243
	1100111100

	44
	0011010000
	94
	0111101000
	144
	0000100100
	194
	0100001100
	244
	0010111100

	45
	1011010000
	95
	1111101000
	145
	1000100100
	195
	1100001100
	245
	1010111100

	46
	0111010000
	96
	0000011000
	146
	0100100100
	196
	0010001100
	246
	0110111100

	47
	1111010000
	97
	1000011000
	147
	1100100100
	197
	1010001100
	247
	1110111100

	48
	0000110000
	98
	0100011000
	148
	0010100100
	198
	0110001100
	248
	0001111100

	49
	1000110000
	99
	1100011000
	149
	1010100100
	199
	1110001100
	249
	1001111100

	50
	0100110000
	100
	0010011000
	150
	0110100100
	200
	0001001100
	250
	0101111100


DMX512 信號位址撥碼表 (二)

	DMX位 址
	撥  碼
	DMX

位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼
	DMX位 址
	撥  碼

	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890
	
	1234567890

	251
	1101111100
	301
	1011010010
	351
	1111101010
	401
	1000100110
	451
	1100001110

	252
	0011111100
	302
	0111010010
	352
	0000011010
	402
	0100100110
	452
	0010001110

	253
	1011111100
	303
	1111010010
	353
	1000011010
	403
	1100100110
	453
	1010001110

	254
	0111111100
	304
	0000110010
	354
	0100011010
	404
	0010100110
	454
	0110001110

	255
	1111111100
	305
	1000110010
	355
	1100011010
	405
	1010100110
	455
	1110001110

	256
	0000000010
	306
	0100110010
	356
	0010011010
	406
	0110100110
	456
	0001001110

	257
	1000000010
	307
	1100110010
	357
	1010011010
	407
	1110100110
	457
	1001001110

	258
	0100000010
	308
	0010110010
	358
	0110011010
	408
	0001100110
	458
	0101001110

	259
	1100000010
	309
	1010110010
	359
	1110011010
	409
	1001100110
	459
	1101001110

	260
	0010000010
	310
	0110110010
	360
	0001011010
	410
	0101100110
	460
	0011001110

	261
	1010000010
	311
	1110110010
	361
	1001011010
	411
	1101100110
	461
	1011001110

	262
	0110000010
	312
	0001110010
	362
	0101011010
	412
	0011100110
	462
	0111001110

	263
	1110000010
	313
	1001110010
	363
	1101011010
	413
	1011100110
	463
	1111001110

	264
	0001000010
	314
	0101110010
	364
	0011011010
	414
	0111100110
	464
	0000101110

	265
	1001000010
	315
	1101110010
	365
	1011011010
	415
	1111100110
	465
	1000101110

	266
	0101000010
	316
	0011110010
	366
	0111011010
	416
	0000010110
	466
	0100101110

	267
	1101000010
	317
	1011110010
	367
	1111011010
	417
	1000010110
	467
	1100101110

	268
	0011000010
	318
	0111110010
	368
	0000111010
	418
	0100010110
	468
	0010101110

	269
	1011000010
	319
	1111110010
	369
	1000111010
	419
	1100010110
	469
	1010101110

	270
	0111000010
	320
	0000001010
	370
	0100111010
	420
	0010010110
	470
	0110101110

	271
	1111000010
	321
	1000001010
	371
	1100111010
	421
	1010010110
	471
	1110101110

	272
	0000100010
	322
	0100001010
	372
	0010111010
	422
	0110010110
	472
	0001101110

	273
	1000100010
	323
	1100001010
	373
	1010111010
	423
	1110010110
	473
	1001101110

	274
	0100100010
	324
	0010001010
	374
	0110111010
	424
	0001010110
	474
	0101101110

	275
	1100100010
	325
	1010001010
	375
	1110111010
	425
	1001010110
	475
	1101101110

	276
	0010100010
	326
	0110001010
	376
	0001111010
	426
	0101010110
	476
	0011101110

	277
	1010100010
	327
	1110001010
	377
	1001111010
	427
	1101010110
	477
	1011101110

	278
	0110100010
	328
	0001001010
	378
	0101111010
	428
	0011010110
	478
	0111101110

	279
	1110100010
	329
	1001001010
	379
	1101111010
	429
	1011010110
	479
	1111101110

	280
	0001100010
	330
	0101001010
	380
	0011111010
	430
	0111010110
	480
	0000011110

	281
	1001100010
	331
	1101001010
	381
	1011111010
	431
	1111010110
	481
	1000011110

	282
	0101100010
	332
	0011001010
	382
	0111111010
	432
	0000110110
	482
	0100011110

	283
	1101100010
	333
	1011001010
	383
	1111111010
	433
	1000110110
	483
	1100011110

	284
	0011100010
	334
	0111001010
	384
	0000000110
	434
	0100110110
	484
	0010011110

	285
	1011100010
	335
	1111001010
	385
	1000000110
	435
	1100110110
	485
	1010011110

	286
	0111100010
	336
	0000101010
	386
	0100000110
	436
	0010110110
	486
	0110011110

	287
	1111100010
	337
	1000101010
	387
	1100000110
	437
	1010110110
	487
	1110011110

	288
	0000010010
	338
	0100101010
	388
	0010000110
	438
	0110110110
	488
	0001011110

	289
	1000010010
	339
	1100101010
	389
	1010000110
	439
	1110110110
	489
	1001011110

	290
	0100010010
	340
	0010101010
	390
	0110000110
	440
	0001110110
	490
	0101011110

	291
	1100010010
	341
	1010101010
	391
	1110000110
	441
	1001110110
	491
	1101011110

	292
	0010010010
	342
	0110101010
	392
	0001000110
	442
	0101110110
	492
	0011011110

	293
	1010010010
	343
	1110101010
	393
	1001000110
	443
	1101110110
	493
	1011011110

	294
	0110010010
	344
	0001101010
	394
	0101000110
	444
	0011110110
	494
	0111011110

	295
	1110010010
	345
	1001101010
	395
	1101000110
	445
	1011110110
	495
	1111011110

	296
	0001010010
	346
	0101101010
	396
	0011000110
	446
	0111110110
	496
	0000111110

	297
	1001010010
	347
	1101101010
	397
	1011000110
	447
	1111110110
	497
	1000111110

	298
	0101010010
	348
	0011101010
	398
	0111000110
	448
	0000001110
	498
	0100111110

	299
	1101010010
	349
	1011101010
	399
	1111000110
	449
	1000001110
	499
	1100111110

	300
	0011010010
	350
	0111101010
	400
	0000100110
	450
	0100001110
	500
	0010111110


DMX位址設定及


內部功能指撥開關











DMX 指示燈indicator





1





8





7





6





5





4





3





2





DMX輸出





DMX輸入





電源開關





LED R/G/B


1~8輸出端








電源輸入AC110V或220V








LED 8





LED 1





LED 8





LED 1





DMX 512 controller





LED 8





LED 1





NEXT





3M (max)





( 表格 三 )








( 表格 二 )




















L





L





L





L








